江苏省盐城技师学院物业管理服务采购项目

采购需求公示（意向公示）

江苏省盐城技师学院近期拟对江苏省盐城技师学院物业管理服务采购项目启动采购程序，为充分创造条件让供应商参与采购项目，根据《政府采购信息发布管理办法》（财政部令〔2019〕101号）、《关于开展政府采购意向公开工作的通知》（财库〔2020〕10号）、《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）精神，现将有关该项目的主要用途、功能及使用目的、采购需求（技术参数、主要配置、总预算量、人工明细量等）进行公示。

详见附件：采购需求。

本次公示是采购需求的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

如有异议，请于本公示后五日内，书面送（寄）达我校（需盖章），逾期不予接受。

联系地址：江苏省盐城技师学院海洋路校区（盐城市盐都区海洋路29号匠心14楼1412办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师 0515—68661002/13905109103

江苏省盐城技师学院招投标办公室

2025年5月9日

采购需求

项目属性:服务类项目。

一、项目概况 1.物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 盐城技师学院物业管理服务项目 | 文港路校区位于文港中路128号，海洋路校区位于海洋路29号 |

托管的物业服务范围：盐城技师学院物业管理服务，包含校园清扫服务、会务服务及保洁、24小时水电值班服务、校园绿化维护养护、以及学校安排的其他有关物业管理事项。详细情况请各投标人实地勘察。

2.物业服务范围

（1）物业管理（建筑物）

以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设 置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

| 名称 |  | 文港路校区 | 海洋路校区 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐城技师学院 |  |  |  |  |
| 办公、教学楼 | 总数量 （个） | 7个 | 4个+4个裙楼 | 见“3.2物业具体服务内容及标准 |
| 图书馆 | 总数量 （个） | 1 个 | 无 |  |
| 体育馆 | 总数量 （个） | 1个 | 1 个 |  |
| 卫生间 | 总数量 （个） | 90个 | 140个 |  |
| 垃圾存放点 | 总数量 （个） | 9个 | 8个 |  |

（2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 室外面积 | 约300000 ㎡ | 见“3.2物业具体服务内容及标准” |
| 绿化 | 约130000 ㎡ |  |

二、项目总体要求

物业管理单位应从本物业管理实际出发，根据合同约定的管理服务范围和标准， 设立专门的项目管理机构，配备符合要求的物业管理人员、工程专业技术人员和各  类服务人员，制定完整、有效的内部管理制度和日常服务运行管理制度等相关制度。

物业管理单位对大楼的环境保洁服务，提供整洁、卫生、美观的环境；物业管 理单位应为楼内办公人员提供优美的工作环境；物业管理单位对自然灾害、事故灾 害、公共卫生事件等突发公共事件建立应急预案，并组织培训、演练。有突发事件 按规定程序及时采取相应措施。

三、物业管理范围及具体服务项目

3.1物业管理范围

（一）物业管理服务内容、要求

1、建立健全各类规章制度和管理台账。细化管理服务岗位，建立明确的岗位职责，管理督查到位。从业人员精神面貌优，服务意识强。整体服务质量优良。

2、所有从业人员须身心健康，品行端正，形象良好；忠于职守，责任和服务意识强；价值取向符合主流价值观，无违法犯罪记录，无纹身，无不良嗜好；无传染性疾病；能熟练使用消防器材；对师生态度谦和；服装统一，佩戴统一标识。

3、中标人招录的项目负责人、项目主管、会务客服须经招标人确认后方可上岗。

（二）保洁服务：

- 文港路校区：

- 1.研发中心大楼：1楼大厅及公共区域、1楼卫生间、南楼2至6层卫生间保洁（1人）；研发北楼2至8层卫生间保洁及研发楼地下车库，电梯保洁，楼梯口保洁，（1人）；研发北楼9至15楼卫生间、走廊、楼梯口保洁、会议室及校领导办公室保洁(1人)；

2.智能制造学院：卫生间保洁（A、B楼1--6层）；后勤服务中心：后勤服务中心周边公共区域（4、5楼卫生间）保洁、电梯保洁、六楼客房服务（2人）；

3. 建筑工程学院：卫生间保洁（C楼1--6层），B楼地下车库保洁与管理（含4个楼梯1层至负1层）（1人）；

4．环境工程学院：8号楼和26号楼卫生间保洁（西校区）（1人）；

5．校园内所有道路环境打扫（除安排学生打扫之外），垃圾桶及时运送至指定地点（2人）；

6.校园所有楼顶及雨棚清理、管道疏通（包含小便池、蹲坑、拖把池、台盆、地漏）；

7.所有教室、办公室空调（壁挂式和柜机）滤网每年2次清洗（4月、10月），不包含多联式空调。所有卫生间排风扇每学期开学前清洗1次，每周每个小便池放2粒香球；

8.国庆、元旦、春节等节日挂灯笼等;

9.校区内小型物品搬运等杂工。

海洋路校区：

1.匠心楼：1层大厅及1-12层卫生间、电梯、地下车库及楼外围区域保洁（3人）；13-19层卫生间、会议室及校领导办公室、19层活动室保洁等（3人）；

2.电气工程学院（裙楼A、B、C、D座）：卫生间保洁、电梯保洁（2人）；

3.幼儿护理学院（润远楼）：卫生间保洁、1层大厅、电梯保洁及地下车库保洁与管理（3人）；

4.汽车工程学院（行远楼）：卫生间保洁、电梯保洁（1人）；

5.交通工程学院（弘远楼）：卫生间保洁、电梯保洁（1人）；

6.体育馆：卫生间保洁、1--2层楼梯、走廊、篮球馆、乒乓球馆、地下室保洁及重大活动卫生保障（1人）；

7.外环境保洁（校园内所有道路、车棚、湖面、景观水池）、北大门口至海洋路段，（3人+1人招待所）；垃圾桶及时运送至指定地点；公共区域卫生间保洁。

8.驾培中心：操场看台卫生间保洁、驾校训练场内卫生间及环境保洁（1人）；

9.校园所有楼顶及雨棚清理、管道疏通（包含小便池、蹲坑、拖把池、台盆、地漏）；

10.所有教室、办公室空调（壁挂式和柜机）滤网每年2次清洗（4月、10月），不包含多联式空调。所有卫生间排风扇每学期开学前清洗1次，每周每个小便池放2粒香球；

11.国庆、元旦、春节等节日挂灯笼等;

12.校区内小型物品搬运等杂工。

（二）水电维修：

1.两校区所有办公区域、教室、宿舍水电维修服务，

2.两校区每天有高压电工24小时值班，海洋路校区配高压电工2人、低压电工1人（白天2人，晚上1人），文港路校区配高压电工2人（白天1人，晚上1人），以及夜间安全巡查，关闭公共区域水电、门窗等。

（三）绿化养护：

1.两校区校园内所有绿化养护服务（含驾校区域）；

2.匠心湖水草及荷叶清理，黑天鹅喂养（含每天5斤青菜5斤玉米等）。

3.2物业具体服务内容及标准

（1）卫生清洁保洁具体标准要求：

1.门、窗洁净明亮，无乱贴、乱画。

2.楼梯扶手、走廊栏杆（含瓷质面）干净无灰尘黑斑迹，金属构件明亮无锈迹。

3.地面及楼梯踏步光洁明亮，无污迹，无垃圾杂物，无卫生死角。一楼楼梯和地面之间的空地不得堆放杂物，卫生工具摆放整体规范。

4.墙壁、窗台、顶棚、无灰尘，无印记，无蜘蛛网，无乱涂乱画。瓷质墙壁光洁。

5.玻璃雨篷、采光顶玻璃定期擦洗并保洁，无垃圾杂物，无灰尘，无污迹。

6.地下室地面干净，楼道内定期清扫，墙壁无灰尘。

7.卫生间保洁。

①地面洁净、无积水，无积垢物。门、窗、洗漱台、镜子、清洁池、墙壁、隔断板内外面洁净光亮，无蛛网、无乱涂乱画痕迹；卫生间内无杂物，无异味、无卫生死角；卫生工具洗净并在规定地点摆放整齐晾晒。

②大小便池无积存积垢，无蚊蝇臭虫、无堵塞，发现堵塞保洁人员及时疏通，如确因管道堵塞或其他原因，可报修由校方安排疏通，便纸篓配全，每天倾倒并洗干净。洗手池、拖把池干净、无堵塞，台面明亮。

8.重大考试要提前按要求打扫，用清洁剂清洗便池、蹲坑，保持通风，点香消毒除异味，全天维护保洁，保证无异味、无蚊蝇。每周每个小便池至少放2枚香球，重大考试及活动，点檀香，所有药物费用由物业该公司承担。

9.楼内垃圾箱及时清空，内外擦洗，无损毁，洁净、完好，损坏的报学校及时更换。

10.各楼外墙至四周道路（含道路及人行道）的区域内无垃圾、杂物，无砖石瓦砾，无卫生死角。

11.道路、绿地、花池等所有室外公共区域卫生保洁，要求无杂物，无砖石瓦砾，无卫生死角。

12.负责清运垃圾及时清理，保证无满溢无蚊蝇鼠虫滋生、及时拖运指定方位堆放。清运时做好密封装置，确保无飘洒和漏、淌滴现象。及时清洗垃圾桶筒身，确保垃圾桶周边环境卫生；禁止就地倾倒垃圾桶翻找废品等现象。

（2）绿化养护服务：

（1）绿化修剪：根据植物生长的特点和美观的要求定期或不定期进行修剪。

①确保草坪平整、茂盛、美观、长势良好，高度控制在10cm左右。草坪无成片枯黄，枯黄面不得超过总面积的2%。狗牙根、黑木草草坪每年修剪3次以上，春季开始时必须将枯叶修剪掉，让其正常生长；高羊毛草坪每年全面修剪8次，分别在3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月进行。每次修剪时间在五天以内。

②红叶石楠、绿篱、黄扬、龙柏、金边黄牙、日本女贞、金森女贞、黄冬青、黄金条等模纹每年修剪5次，分别在4月、5月、6月、8月、10月进行。模纹、绿篱等须保证成型美观、生长旺盛、无枯枝黄叶。

③对绿化区内所有苗木普遍进行修剪，每年落叶乔木1次以上，灌木2次以上。乔木和灌木修剪以自然树形、植物生长要求为主，病枝、枯枝、残枝全部修剪，均衡树势，剪口平滑，树型整齐美观，形成观赏效果。择时对所有垂杨全面修剪一次。

（2）病虫害防治。药物防治每年3次以上，人工防治3次以上，确保树木花草无病虫症状，病虫害危害率控制在2%以内。根据植物和病虫害的特点，选择效果好、对植物无伤害的药物报招标人。药物防治必须要做到对校园空气、水体不产生污染，不得对植物有药害现象。所有药物费用由物业该公司承担。

（3）清除杂草。每年累计绿地除草8次，分别在3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月进行，保证绿地无杂草（茅草须全部清除）。如使用化学除草剂必须经招标人同意。每次除草时间在十天以内。

4.施肥。根据季节、气候、天气、苗木生长状况等因素进行施肥。乔木、灌木、花草每年施肥的次数为各1次以上。草坪施肥以有机肥料为主；结合清理教学区和生活区的化粪池，每年冬季对乔、灌木进行施肥，化粪池清理完毕如肥料不够，再使用复合肥。施肥先挖好施肥环沟，其外径与冠幅相适应，除根处施肥外，肥料不得触及树叶，施肥在晴天进行。每年具体需施肥的苗木由招标人确定。所有复合肥费用由物业该公司承担。

5.根据苗木生长要求，每年两次对乔木、灌木的根部进行松土，对绿化区内所有苗木做规范的养护穴、养护沟。

6.浇水、排水。雨季根据地形及场地排水情况，及时做好排水工作，旱季要及时浇水，浇水不得漫灌。保证无积水、无旱情。每次草坪浇水应有足够时间，使草坪根部15厘米内保持湿润。夏季浇水在早晚进行，避免高温季节午间浇水；冬季浇水在中午进行。干旱季节应满足草坪生长所需的水份。水源原则上使用校内河水，特殊情况，双方再另行协商。

7.防风。由于树木小，栽植时间短，遇暴风雨、大风天气，容易发生树木倒伏等情况，须提前或及时对树林进行支架固定。支架固定要注重美观。

8.防冻、防晒。冬季和高温季节来临时，怕冻、怕曝晒的植物要提前做好防护，防护要注重美观。所有树木要包裹防寒保温布，费用由物业该公司承担。

9.其它要求

（1）按规范要求建立健全校园绿化养护台账资料，每年移交招标人。

（2）不间断地对校园绿化进行巡视，确保亭榭、小品等景点完好无损。保证亭榭、景点整洁卫生，园路平整，基本无坑洼、无积水、无垃圾杂物、无卫生死角、无乱贴乱画。

（3）保证校园绿化区域的清洁卫生，确保绿化区域无瓦砾、无杂物、垃圾等，修剪的枝、叶及清除的杂草当日及时自行运至校园外，路面清扫干净，做到每日工完场清，文明作业。不得在校园内焚烧垃圾、枝叶。

校园绿化养护的要求除本招标文件约定外，按照《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定》执行。

上述除草、修剪、施肥、病虫害防治等的养护次数为必要的低限，实际养护的次数根据植物生长的实际情况以美观、长势良好为标准进行。

（3）会议服务：

（1）会议室内所有物品摆放整齐，所需物品(资料)准备齐全。

（2）门口、电梯口等场所根据需要，设置告示牌。

（3）茶水服务：

①大中型会议，主席台每15分钟巡视倒茶1次，30分钟更换毛巾1次，台下根据需要准备好茶水、杯子。

②小型会议，每15分钟巡视倒茶1次，30分钟更换毛巾1次。

③及时清理会场上的灰尘、溢出的茶水，保持会场整洁。

（4）会务保密：会场服务人员不得随意翻阅会议资料，防止闲杂人员进场，不得在任何场所透露会议的内容。

（5）会后：及时清理，检查是否有遗留物品，关闭设备电源等。

（4）水电维修服务：

负责维护区域内所有用水用电设施设备的巡查工作，按照采购人要求填写、提交巡查记录表，作为月度考核依据之一。

1、日常巡查项目及要求

（1）所有用电用水场所。包括但不限于变电所、配电房、强电间、强电井、电动车棚、水泵房、人工湖、校园周边河道等，必须保证设施设备正常安全运行。负责每天检查水泵房，相对固定时间抄录水泵房用水数据一次，做好检查记录，及时发现用水数量异常并书面提交采购人管理人员；负责每天检查变电所、配电房不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员；负责检查强电间、强电井，每学期不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。

（2）所有用水用电线路。包括但不限于建筑物室内室外、校园地上地下、强电弱电、给水消防雨水污水管线，必须保证设施设备正常安全运行。负责每月检查不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。根据甲方要求，结合实际情况，乙方负责及时免费现场排查水电线路，绘制水电线路示意图。

（3）所有用电用水设备。包括但不限于日光灯、吸顶灯、应急灯、疏散指示灯、安全出口灯、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、电风扇、开关、插座、面板、控开、室内外低压配电箱柜（含EPS）、宿舍楼电控系统、所有定时控制系统、给水消防雨水污水管道、窨井、阀门、洁具、小便冲洗阀、大便冲洗阀、大便冲水不锈钢管、水龙头、PPR管道（含管根周边渗水等）、拖把池、消防镀锌管、下水、排水管道、软管、明沟等的免费巡查工作。负责每月检查不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。

（4）所有特殊场所。包括但不限于建筑物屋顶、露天平台、露天阳台、化粪池、化油池、污水泵池、电动车棚。负责每月检查不少于一次，做好检查记录，及时发现安全异常并迅速报告采购人管理人员。

2、专项巡查项目及要求

（1）一月份负责完成宿舍以外区域所有灯检修工作；二月份三月份清理食堂宿舍教学楼周边化粪池；四月份完成所有空调插座、线路及设备检修工作；五月份完成所有建筑物屋顶露天平台阳台、钢化雨棚、电动车棚、下水道、明沟、路边雨水篦子等杂物清理、管道疏通、清扫等工作；六月份完成宿舍室内含走廊楼梯道所有灯检修工作；七月份完成宿舍以外区域所有强弱电灯检修工作；八月份根据天气情况，主动做好防台防汛工作，积极配合做好与下一轮维护单位之间的移交工作（采购人负责督促上一任维护公司限期做好维修工作，协助做好上下任维护公司之间的书面交接手续，交接手续的书面资料报送采购人存档，用于竣工验收和支付工程款）；九月份完成教学场所所有插座检修工作；十月份完成防寒防冻巡查工作，提交维修清单；十一月份完成所有空调插座、线路及设备检修工作；十二月份完成宿舍室内含走廊楼梯道所有灯检修工作。

3.3物业管理服务其它规定：

（一）中标人所有从业人员的一切安全责任由中标人自行承担，与招标人无关。

（二）所有卫生清洁、绿化养护需要的洁具、工具、药物、肥料、机具等均由中标人自行购置。主要有：

1、卫生间除污除垢药品，瓷质面、玻璃、金属表面清洁剂、消毒剂、清香剂、香球、杀虫剂、石材地面清洗剂；

2、拖把、扫帚、簸箕、刷子、抹布等日常清扫工具；

3、绿化养护所需的肥料、农药、养护工具机器设备；

4、从业人员工作服。

注：为了提升学校的物业服务形象，学校将采取机械化校园建设，降低人员成本和用工风险，中标人必须在校园内每个校区配备干湿吸尘器、抛光机、洗地机、扫地车等大型机具设备。

（三）物业管理服务招标范围内的内容进场验收工作以现状为准移交。合同期满离场由中标物业公司负责与下一轮中标物业公司对接并验收，离场必须保证服务范围内的区域清洁、完好。

（四）在服务期内，乙方的项目主要人员要保持相对稳定，不得随意调整或更换，确需调整或更换时，必须经过甲方同意后方可进行；

四、其他相关要求

1、学校经常举办社会化培训及考试等活动，如学校举办上述活动时中标人须无偿按学校要求进行配合，相关费用由中标人在报价中综合考虑。

2、投标人必须是有能力按照招标文件规定的要求独立完成物业服务工作的投标人，中标后不允许分包、转包，中标项目负责人在合同期内未经招标人许可不得更换。

3、本项目严禁以“挂靠”等形式投标、中标，一经发现取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚。本项目中的绿化养护单独考核。

4、中标人在合同期内如未完全按照招标文件要求或投标文件承诺进行服务的，采购人有权中止合同（视为中标人未能履行合同）。

备注：项目主管大专及以上学历证书、会务服务高中及以上学历、绿化工绿化职业技能证书、4名水电维修工高压电工证、1名水电维修工低压电工证，以上证书投标时无需提供，中标方需在中标后签订合同前提供上述人员证书原件，如不能提供，按虚假应标处理。

五、岗位设置、人员配备及相关要求

1、岗位要求

| 序号 | 职务 | 人员数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1 |  |
| 2 | 项目主管 | 2 | 1+1 |
| 3 | 会务服务 | 2 | 2 |
| 4 | 保洁员 | 28 | 9+19 |
| 5 | 水电维修工 | 5 | 2+3 |
| 6 | 绿化工 | 2 | 1+1 |
| 合计 |  | 40 | 备注：前面为文港路人数，后面为海洋路人数。 |

2、人员配备要求

1.项目负责人

(1)基本素质：责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

(2)自然条件：五官端正、身体健康、男性≤58周岁／女性≤55周岁。

(3)经验要求：担任过政府机关、企事业单位、公众物业等相关非住宅物业的项目经理或负责人。

(4)素质能力：

①要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，中标人须与所有相关人员签订《保密协议书》。

②必须经采购人考核、政治审查通过后方可录用。

③为提高物业管理水平，需进行上岗的礼仪培训。除投标人对服务人员的培训外，还需接受采购人对服务人员的培训。

④需提供投标单位为其缴纳开标前近1个月的社保缴纳证明。

2.项目主管

(1)基本素质：责任心、事业心强，吃苦耐劳，爱岗敬业，廉洁自律，具有很强的组织管理能力、协调能力和良好的心理素质。

(2)自然条件：五官端正、身体健康、男性≤58周岁／女性≤55周岁。

(3)文化程度：大专及以上学历。

(4)经验要求：担任过政府机关、企事业单位、公众物业等相关非住宅物业的项目主管。

(5)素质能力：

①要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，中标人须与所有相关人员签订《保密协议书》。

②必须经采购人考核、政治审查通过后方可录用。

③为提高物业管理水平，需进行上岗的礼仪培训。除投标人对服务人员的培训外，还需接受采购人对服务人员的培训。

3.会务服务

(1)基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

(2)自然条件：外貌形象佳，五官端正、身体健康、女性≤45周岁。

(3)文化程度：高中及以上学历。

(4)经验要求：担任过政府机关、企事业单位、公众物业等相关非住宅物业的客服领班、主管或会议服务专员。

(5)素质能力：

①要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，中标人须与所有相关人员签订《保密协议书》。

②必须经采购人考核、政治审查通过后方可录用。

③为提高物业管理水平，需进行上岗的礼仪培训。除投标人对服务人员的培训外，还需接受采购人对服务人员的培训。

4.绿化工

(1)基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

(2)自然条件：男性≤58周岁／女性≤55周岁，身体健康、体貌端正，吃苦耐劳，普通话标准。

(3)相关知识要求：熟练掌握绿化服务专业知识及规范要求。

(4)专业资格要求：绿化职业技能证书。

(5)经验要求：担任过政府机关、企事业单位、公众物业等相关非住宅物业的绿化领班、主管或专职绿化工。

(6)素质能力：

①要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，中标人须与所有相关人员签订《保密协议书》。

②必须经采购人考核、政治审查通过后方可录用。

③为提高物业管理水平，需进行上岗的礼仪培训。除投标人对服务人员的培训外，还需接受采购人对服务人员的培训。

5.保洁员

(1)基本素质：有责任心、事业心强、吃苦耐劳、爱岗敬业、廉洁自律，具有较强的语言表达能力、组织管理能力和统筹协调能力。

(2)自然条件：男性≤58周岁／女性≤55周岁，身体健康、体貌端正，吃苦耐劳，普通话标准。

(3)相关知识要求：熟练掌握保洁服务专业知识及规范要求。

(4)素质能力：

①要求政治上可靠，身体素质好，无不良行为记录，知晓本岗位的服务礼仪，中标人须与所有相关人员签订《保密协议书》。

②必须经采购人考核、政治审查通过后方可录用。

③为提高物业管理水平，需进行上岗的礼仪培训。除投标人对服务人员的培训外，还需接受采购人对服务人员的培训。

6.水电维修工

投标单位必须配备固定、专职、专业的维护人员，男性≤58周岁，海洋路校区不少于持合格高压电工证的维护人员2名、低压电工证1名，文港路校区不少于持合格高压电工证的维护人员2名，（中标后签订合同前提供人员证书原件），常驻校园内，每个校区安排1名持高压电工证的维护人24小时值宿校园，负责变电所、配电房、强电间等区域巡查及应急维修（含电控系统的操作），并按照要求按时填写维修、高压配电房、值班记录，发现异常及时上报并提交维修方案。采购人将安排1间宿舍用于值班、放置维修物品工具等。

开学前两周投标单位必须每天每个校区安排不少于3名水电工在校园提供维护服务。

3、本项目配备人员不少于40人，人员必须用足，中标方需统筹安排满足甲方 工作要求，具体要求及范围按项目需求实施。

注:1.服务单位必须按照有关法律法规充分考虑加班费和员工福利，招标人不  再另外支付人员的其它任何费用。2.服务单位于合同签订之日起七日内所有服务人 员必须按要求持证上岗（包括所有服务人员领取健康证等），有一项不符合则视为 违约，甲方可终止合同，不予退还其履约保证金，乙方承担相应法律责任。3.各类 物业工作人员应参加相关的专业知识培训，中标服务单位必须对所录用人员严格审 查，保证录用人员没有刑事犯罪记录，持健康证及相应专业岗位资格证。招标人对 一些重要岗位的设置、人员录用与管理有审批权;中标物业单位所录用人员必须符  合国家相关的法律法规的要求（包括国家劳动法和地方相关管理规定），所有用工 人员录用后须到甲方备案，不得随意更换。4.由于各类活动、突击迎检、节假日期 间等因素导致的费用，不论这些因素是可预测或不可预测的，均已包含在投标报价 中。除甲方要求外，不作调整。

4、包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费，还应  包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费 用，以及为完成招标文件规定的物业服务工作所涉及到的一切相关费用。